Comment bien utiliser sa pompe à chaleur ?

La pompe à chaleur (PAC) est une solution de chauffage performante, écologique et économique, particulièrement adaptée aux conditions climatiques de la Suisse. Mais pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel d’adopter les bons réflexes au quotidien.

## 1. Régler correctement la température de consigne

L’un des avantages majeurs d’une pompe à chaleur est sa capacité à maintenir une température stable tout en consommant peu d’énergie. Cependant, un mauvais réglage peut entraîner une surconsommation. Les températures idéales recommandées :

- 19-21°C dans les pièces de vie (salon, cuisine, bureau).

- 17-18°C dans les chambres pour un bon confort nocturne.

- 16°C dans les zones peu utilisées (buanderie, couloirs).

Astuce Zen ! Évitez d’augmenter la température de plusieurs degrés en pensant chauffer plus vite ! Une pompe à chaleur fonctionne de manière progressive et une surconsommation pourrait se produire.

## 2. Ne pas éteindre sa pompe à chaleur en hiver

Contrairement aux systèmes de chauffage classiques, une PAC fonctionne mieux lorsqu’elle est en régime continu à basse température.

- À éviter : couper complètement votre PAC la nuit ou en votre absence prolongée.

- À faire : privilégiez une réduction progressive de la température, plutôt qu’un arrêt total.

## 3. Optimiser l’isolation de votre logement

Une pompe à chaleur performante ne sera efficace que si votre habitation est bien isolée. Une mauvaise isolation entraîne des déperditions thermiques, obligeant votre PAC à fonctionner plus longtemps et à consommer plus.

- Vérifiez et optimisez :

  - L’isolation des fenêtres et des portes

  - L’étanchéité des murs et du toit

  - L’utilisation de rideaux thermiques en hiver

Astuce Zen ! Un logement mal isolé peut entraîner une perte de chaleur de 20 à 30 %, réduisant considérablement les économies d’énergie réalisées grâce à la PAC.

N’hésitez pas à nous contacter afin de vous diriger vers nos partenaires d’isolation certifiés en Suisse romande.

## 4. Entretenir régulièrement votre pompe à chaleur

Une pompe à chaleur bien entretenue est plus efficace, plus économique et plus durable. Un entretien professionnel est fortement recommandé. Il garantira le bon fonctionnement de votre installation sur le long terme. 

Zen Énergie Services Suisse propose des contrats d’entretien sur mesure, adaptés pour assurer la longévité et l’efficacité de votre pompe à chaleur.

Un réseau d’experts proches de chez vous dans toute la Suisse romande.

Contactez-nous au 021 512 05 74 ou souscrivez en ligne dès maintenant !